阳泉市2025年第二季度黑臭水体监测结果

| 编号 | 黑臭水体名称、编号 | 长度 | 所在 区域 | 透明度（cm） | 溶解氧（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 氧化还原电位（mV） | 排查评 价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃河郊区上游段14000066 | 3km | 郊区 | >26.8 | 10.1 | 0.08 | / | 无黑臭 |
| 2 | 桃河矿区段 14000067 | 4km | 矿区 | >35.6 | 9.38 | 0.35 | / | 无黑臭 |
| 3 | 桃河城区段 14000063 | 3km | 城区 | >37.8 | 9.29 | 0.13 | / | 无黑臭 |
| 4 | 桃河开发区段14000068 | 2km | 开发区 | >30.9 | 9.37 | 0.03 | / | 无黑臭 |
| 5 | 桃河郊区下游段14000069 | 3.5km | 郊区 | ＞27.2 | 9.42 | 3.9 | / | 无黑臭 |
| 6 | 义井河 14000070 | 8km | 城区 | / | / | / | / | 河道无水，无黑臭 |
| 7 | 蒙村河 14000055 | 4km | 矿区 | / | / | / | / |  |
| 8 | 洪城河 14000058 | 4km | 矿区 | / | / | / | / |  |
| 9 | 李家庄河 14000071 | 5km | 郊区 | / | / | / | / |  |
| 10 | 南庄沟 14000086 | 0.45km | 城区 | / | / | / | / |  |